|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **车辆段易燃品库及停车场易燃品库、燃气调压站、综合楼防雷检测外委申请** |
| **需求内容：** | 1.每半年对车辆段易燃品库、停车场易燃品库、停车场燃气调压站的建筑物及相关附属设施设备进行一次防雷检测，并出具防雷检测报告；2.每一年对停车场综合楼的建筑物及相关附属设施设备进行一次防雷检测，并出具防雷检测报告；3.本需求的服务周期为一年。 |
| **特殊要求：** | 具有甲级防雷装置检测资质的单位。 |