**附件一：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 车辆段物资库东侧卷帘门维修 |
| 采购内容/要求 | 需求内容：车辆段物资库东侧1号卷帘门（型号为：JLM4242）因条形门板变形，现已无法正常使用；东侧2号卷帘门（型号为：JLM4242）上方因滚动轴断裂，也已停止使用。我部门已多次对以上两个卷帘门进行维修，鉴于卷帘门当前的损坏程度已超出我部门的维修能力，特申请委托专业单位对上述卷帘门进行维修。 |
| 特殊要求：维修方如需焊接维修，需提供焊工证。 |
| 备注 |  |