**招采公告-维修J2变电所空调项目-附件：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 维修J2变电所空调 |
| 采购内容/要求 | 沈抚西延线J2变电所5台空调室内外机连接铜管被盗，所内空调全部无法使用，导致所内设备出现高温低湿报警，现委托外部专业的空调维修单位进行维修。需求内容如下：  维修J2变电所5台空调，其中4台型号为：KF-72LW/23DXA32，1台型号为：KFR-35GW/0381AT。 |
| 备注 | 1、报价单需盖章。（报价单格式自拟，需体现报价公司名称、联系人、电话）  2、报价须包含检测、报告、运输、税金及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。 |